МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2021 № 311

р.п. Степное

Об утверждении перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005                      № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Советского муниципального района Саратовской области», утвержденным решением Муниципального Собрания Советского муниципального района от 25.02.2009 № 658, Уставом Советского муниципального района, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать администрации Советского муниципального района разместить указанные в п.1, 2 перечни объектов на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания Советского муниципального района от 28.06.2017 № 119 «Об утверждении перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионых соглашений».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Советского

муниципального района                                                                    С.В. Пименов

Председатель

Муниципального Собрания

Советского муниципального района                                              С.В. Чубарых

Приложение №1 к решению

Муниципального Собрания

Советского муниципального района

от 27.01.2021 № 311

Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Имущество, расположенное по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.20 – 20А.

Здания:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | № инвентар ный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нежилое здание - контрольно пропускной пункт, инвентарный номер: 63:244:002:000010870:Г, лит.Г, назначение: нежилое, площадью 20,6 кв.м., этажность:1 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.20А | 1990 | 00-000191 | 64:33:020103:2440 |
| 2 | Нежилое здание – очистные сооружения, инвентарный номер: 63:244:002:000010870:А, лит.А, назначение: нежилое, площадью 2232,8 кв.м., этажность:2 | Саратовская область,Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.20А | 1990 | 00-000203 | 64:33:020103:2439 |
| 3 | Нежилое здание - насосной, инвентарный номер: 63:244:002:000010870:Е, лит.Е, назначение: нежилое, площадью 25,9 кв.м., этажность:1 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.20А | 1990 | 00-000192 | 64:33:020103:2442 |
| 4 | Нежилое здание - хлораторная, инвентарный номер: 63:244:002:000010870:Ж, лит.Ж, назначение: нежилое, площадью 196,9 кв.м., этажность:2 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.20А | 1990 | 00-000193 | 64:33:020103:2441 |
| 5 | Нежилое здание - дизельная, инвентарный номер: 63:244:002:000010870:В, лит.В, назначение: нежилое, площадью 71,3 кв.м., этажность:1 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.20А | 1990 | 00-000190 | 64:33:020103:2437 |

Сооружения:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сооружение (расходный бак поликриламида), назначение: нежилое, объем 7 куб.м., инв.номер: 63:244:003:000011190:III, литер. | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20 | 1986 | 00-000161 | 64:33:020107:54 |
| 2 | Сооружение-резервуар объемом 2000 куб.м, инв.номер: 63:244:002:000010870:11, лит. II , назначение: производственное, назначение: другие сооружения | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 1986 | 00-000023 | 64:33:020303:59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Сооружение- дорожки и проезды очистных сооружений общей площадью 3367,7 кв.м., инв.номер: 63:244:002:000010870:VII, литер назначение: производственное | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 2015 | 00-000009 | 64:33:020303:57 |
| 4 | Сооружение-резервуар объемом 500 куб.м, инв.номер: 63:244:002:000010870, лит. IV , назначение: производственное | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 1984 | 00-000024 | 64:33:020303:56 |
| 5 | Сооружение (расходные баки коагулянта), назначение: нежилое, объем 7 куб.м., инв.номер:63:244:003:000011190, литер:11 | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20 | 1986 | 00-000154 | 64:33:020107:35 |
| 6 | Сооружение (расходно- хранилищные баки коагулянта), назначение: нежилое, объем 158 куб.м., инв.номер: 63:244:003:000011190:1, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20 | 1986 | 00-000149 | 64:33:020107:36 |
| 7 | Сооружение-водонапорная башня высотой 19,4м., площадью застройки 38,4 кв.м., инв.номер: 63:244:002:000010870:1, лит.1, назначение: производственное, назначение: другие сооружения протяженность высотой 19,4 м, площадью застройки 38,4 кв.м., инв.номер: 63:244:002:000010870, лит.1 | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 1983 | 00-000003 | 64:33:020103:2438 |
| 8 | Сооружение- ограждение, протяженностью 888 м., инв.номер: 63:244:022:000010870, литер: VI, назначение: производственное | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 1986 | 00-000008 | 64:33:020303:61 |
| 9 | Сооружение-резервуар объемом 2000 куб.м, инв.номер: 63:244:002:000010870, лит. III , назначение: производственное, назначение: другие сооружения | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 1986 | 00-000004 | 64:33:020303:58 |
| 10 | Сооружение-резервуар объемом 500 куб.м, инв.номер: 63:244:002:000010870, лит. V , назначение: производственное | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20А | 1986 | 00-000006 | 64:33:020303:60 |
| 11 | Сооружение (вьездные ворота), назначение: нежилое, общая площадь 20,5 кв.м., инв.номер: 63:244:003:000011190, литер I | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул.Кутузова, 20 | 1986 | 00-000165 | 64:33:020107:63 |
| 12 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 630м, инв. №63:244:003:000006560, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Девонская | 1970 | 00-000108 | 64:33:000000:1695 |
| 13 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 162м, инв. №63:244:002:000061440 , лит. IX | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 46 | 1978 | 00-000122 | 64:33:000000:1696 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 121м, инв. №63:244:003:000006710:III, лит. | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Суворова | 1990 | 00-000037 | 64:33:020711:28 |
| 15 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 630м, инв. №63:244:003:000061390, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Безымянная | 1970 | 00-000115 | 64:33:020450:27 |
| 16 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1075 м, инв. №63:244:003:000006730, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Молодежная | 1990 | 00-000119 | 64:15:070301:629 |
| 17 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1775 м, инв. №63:244:003:000011090, лит. I,II,III,IV,V | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, к жилым домам Южный, ул. Димитрова | 1973 | 00-000130 | 64:33:000000:1670 |
| 18 | Сооружение-водовод от ВОС р.п. Степное до входного колодца, протяженностью 3200м, инвентарный номер: 63:244:002:000059690, литер I, назначение: производственное, назначение: другие сооружения | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное | 1986 | 00-000010 | 64:33:010101:210 |
| 19 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 104м, инв. №63:244:002:000061410, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников | 1980 | 00-000103 | 64:33:000000:1526 |
| 20 | Сооружение-водопровод к жилым домам, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 413 м, инв. №63:244:002:000061160, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Заволжская | 1986 | 00-000536 | 64:33:020725:22 |
| 21 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 590 м, инв. №63:244:002:000061380, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 2-ая Безымянная | 1970 | 00-000110 | 64:33:000000:1864 |
| 22 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 167, инв. №63:244:002:000061350, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Октябрьская | 1975 | 00-000102 | 64:33:020436:308 |
| 23 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 221м, инв. №63:244:003:000006600, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Пролетарская | 1986 | 00-000036 | 64:33:020734:38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 450м, инв. №64:244:002:000061360:III, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Калинина | 1970 | 00-000106 | 64:33:000000:1442 |
| 25 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 329м, инв. №63:244:002:000061330, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова | 1980 | 00-000105 | 64:33:020103:9417 |
| 26 | Сооружение (водовод), протяженность 546,6 м, инв. №63:244:003:000011180, лит. I, назначение: нежилое | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, пос. Нефтяников | 1973 | 00-000145 | 64:33:000000:1683 |
| 27 | Сооружение-водовод от ВОС р.п. Степное до ВОС р.п. Пушкино, протяженностью 17068м, инвентарный номер: 63:244:002:000059790, литер: I, назначение: производственное, назначение: другие сооружения | Саратовская область, Советский район | 1986 | 00-000025 | 64:33:020303:116 |
| 28 | Сооружение-водопровод микрорайон "Южный", назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1400м, инв. №63:244:002:000061270, лит. XVI | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное | 1980 | 00-000094 | 64:33:000000:1403 |
| 29 | Сооружение водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1410м, инв. № 63:244:002:000061090, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Набережная | 1980 | 00000317 | 64:33:020411:87 |
| 30 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 420м, инв. № 63:244:003:000006670, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Имени М.А.Лапина | 1970 | 00-000027 | 64:33:020601:49 |
| 31 | Сооружение- водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1328м, инв. № 63:244:002:000061160, лит. V | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Заволжская | 1986 | 00-000095 | 64:33:020103:1869 |
| 32 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 170м, инв. № 63:244:003:000006660, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Комсомольская | 1970 | 00-000028 | 64:33:000000:1689 |
| 33 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1300м, инв. №63:244:003:000006480:11, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Пионерская | 1974 | 00-000099 | 64:33:020409:33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1330м, инв. № 63:244:002:000061200:11, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Чапаева | 1974 | 00-000096 | 64:33:020419:32 |
| 35 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1020м, инв. №63:244:003:000006690, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Новая | 1968 | 00-000029 | 64:33:020604:45 |
| 36 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1270м, инв. №63:244:003:000006470:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Колхозная | 1974 | 00-000098 | 64:33:020408:21 |
| 37 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 750м, инв. № 63:244:002:000061100, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Рабочая | 1980 | 00-000026 | 64:15:070301:630 |
| 38 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1317м, инв. №63:244:003:000006600:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Пролетарская | 1986 | 00-000035 | 64:33:020734:40 |
| 39 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 600м, инв. № 63:244:0026000061250,лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Гагарина | 1990 | 00-000034 | 64:33:020715:25 |
| 40 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 300м, инв. № 63:244:002:000061240, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Газовиков | 1990 | 00-000033 | 64:33:020721:24 |
| 41 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1328м, инв. № 63:244:002:000061160:V, лит. V | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Заволжская | 1986 | 00-000038 | 64:33:020103:1869 |
| 42 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 195 м, инв. № 63:244:002:000061460:V, лит. V | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова | 1976 | 00-000100 | 64:33:020103:9421 |
| 43 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 900м, инв. № 63:244:003:000006710:11, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Суворова | 1990 | 00-000032 | 64:33:020711:22 |
| 44 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1150м, инв. № 63:244:003:000006740:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Юбилейная | 1990 | 00-000118 | 64:33:020612:35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | Сооружение-водопровод к зданию профилактория, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 57м, инв. № 63:244:002:000061450:VI, лит. VI | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова | 1980 | 00-000120 | 64:33:020103:9422 |
| 46 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфрастуктуры, протяженность 850м, инв. №62:244:003:000006650:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Степная | 1968 | 00-000030 | 64:33:020601:53 |
| 47 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфрастуктуры, протяженность 8 м, инв. № 62:244:002:000061220, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, пр. Строителей | 1990 | 00-000031 | 64:33:020102:141 |
| 48 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 117м, инв. № 63:244:003:000006630:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Карла Маркса | 1980 | 00-000101 | 64:33:020103:9414 |
| 49 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1325м, инв. № 63:244:002:00061190:II, лит. II | Саратовская область, Советский район,р.п. Степное, ул. Ленина | 1974 | 00-000097 | 64:33:020410:32 |
| 50 | Сооружение водопровод к ж/д Степное ул 50лет Победы д47 л3 104м Р№2518 св64АБ №877766 от 25.04.2008г | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 47 | 1988 | 00-000104 | не поставлен на кадастровый учет |
| 51 | Сооружение-водоводы, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 5420м, инв. № 63:244:002:000061710:X,XI ,XII,XIII,XIV,XV, лит. | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное | 1980 | 00-000124 | 64:33:000000:1365 |
| 52 | Сооружение (водовод), назначение: нежилое, протяженность - 70 м, инв. № 63:244:003:000011160:I, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, в районе ул. К. Маркса, 5-1 | 1973 | 00-000141 | 64:33:000000:1764 |
| 53 | Сооружение- Водовод,Марксовский район,реестр №2855 протяжн 20700м | Саратовская область, Марксовский район, Волгоградское водохранилище на реке Волга 1052 км от Устья | 1984 | 00-000613 | не поставлен на кадастровый учет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | Сооружение (разводная водопроводная сеть), назначение: нежилое,протяженность 3136м, инв. №: 63:244:003:000011130:I, лит. I | Саратовская область, Советский район,р.п Пушкино | 1937 | 00-000196 | 64:33:000000:1880 |
| 55 | Сооружение- водопроводные сети р.п. Пушкино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 12860м, инв. № 63:244:002:000061490:X, лит. X | Саратовская область, Советский районе, р.п. Пушкино | 1990 | 00-000198 | 64:33:000000:1525 |
| 56 | Сооружение (разветвительные водные линии), назначение: нежилое, протяженность 14м, инв. № 63:244:003:000011100:III, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино, на территории ВОС Пушкино | 1982 | 00-000195 | 64:33:000000:1360 |
| 57 | Сооружение-водовод от насосной до водонапорной башни,протяженность 4656 м, инвентарный номер: 63:244:002:000059650, литер I; | Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино | 1996 | 00-000199 | 64:33:030103:2092 |
| 58 | Сооружение (трубопровод самотечный подводный), назначение: нежилое, протяженность 96 м, инв. № 63:226:003:000033260:VI, лит. VI | Саратовская область, Марксовский район, на левом берегу р. Волги у с. Орловское, 1052 км вверх от устья р. Волги | 1988 | 00-000133 | 64:20:000000:3590 |
| 59 | Сооружение (разводные водопроводные линии), назначение: нежилое, протяженность 14000м, инв. №63:244:003:000011140:II,I II,IV, лит. II,III,IV | Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино | 1982 | 00-000194 | 64:33:000000:1358 |
| 60 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 327м, инв. № 63:244:002:000061260:IV, лит. IV | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Пролетарская | 1986 | 00-000215 | 64:33:020734:43 |
| 61 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 518м, инв. № 63:244:002:000061350:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Октябрьская | 1978 | 00-000208 | 64:33:020436:309 |
| 62 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 300м, инв. № 63:244:002:000061240:III, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Газовиков | 1990 | 00-000222 | 64:33:020721:25 |
| 63 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 300м, инв. № 63:244:002:000061240:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Газовиков | 1990 | 00-000221 | 64:33:020721:23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 78 м, инв. № 63:244:002:000061450:III, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова | 1978 | 00-000223 | 64:33:020103:9419 |
| 65 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 2600м, инв. № 63:244:002:000061160:III, лит. I | Саратовская область,Советский район, р.п. Степное, ул. Заволжская | 1986 | 00-000216 | 64:33:020725:20 |
| 66 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 417м, инв. № 63:244:002:000061450:IV, лит. IV | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова | 1978 | 00-000205 | 64:33:020401:27 |
| 67 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 67м, инв. № 63:244:002:000061230:V, лит. V | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Суворова | 1990 | 00-000219 | 64:33:020711:26 |
| 68 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 600м, инв. № 63:244:0026000061250:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Г агарина | 1990 | 00-000220 | 64:33:020715:24 |
| 69 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 53 м, инв. № 63:244:002:000061400:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы | 1990 | 00-000211 | 64:33:020103:962 |
| 70 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 115м, инв. № 63:244:002:000061100:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Рабочая | 1985 | 00-000210 | 64:15:070301:631 |
| 71 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1408 м, инв. № 63:244:002:000061360:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Калинина | 1978 | 00-000213 | 64:33:020418:439 |
| 72 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 128м, инв. № 63:244:002:000061410:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников | 1990 | 00-000209 | 64:33:020405:21 |
| 73 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1310м, инв. № 63:244:002:000061260:III, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Пролетарская | 1986 | 00-000214 | 64:33:020734:41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 717м, инв. № 63:244:002:000061470:III, лит. III | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Карла Маркса | 1982 | 00-000204 | 64:33:020103:9415 |
| 75 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 1368м, инв. № 63:244:002:000061450:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кирова | 1978 | 00-000206 | 64:33:020103:9423 |
| 76 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 492м, инв. № 63:244:002:000061160:IV, лит. IV | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Заволжская | 1986 | 00-000217 | 64:33:020725:18 |
| 77 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность - 884м, инв. № 63:244:002:000061330:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова | 1990 | 00-000212 | 64:33:020423:70 |
| 78 | Сооружение, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, протяженность 900м, инв. № 63:244:002:000061230:IV, лит. IV | Саратовская область,Советский район, р.п. Степное, ул. Суворова | 1990 | 00-000218 | 64:33:020711:27 |
| 79 | Сооружение-водопровод, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры,протяженность 128 м, инв. № 63:244:002:000061340:VIII,лит.УШ | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное | 1988 | 00-000121 | 64:33:000000:1405 |

Оборудование:

| № п/п | Наименование | Адрес | Г од ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запорн.арматура 200 1 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000573 |
| 2 | ТР-630 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000556 |
| 3 | Запорная арматура 1 -7 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000597 |
| 4 | Преобразователь частоты | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2004 | 00-000513 |
| 5 | Запорная арматура 600-2 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000591 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Бойлерная установка | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000401 |
| 7 | Запорная арматура 300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000041 |
| 8 | Контейнер для перев.гипохлор. -1 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00000415 |
| 9 | Запорная арматура 1 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000395 |
| 10 | Насос консольный | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000043 |
| 11 | Контейнер для перев.гипохлор. -4 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00-000531 |
| 12 | Электроталь | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000059 |
| 13 | Вытяж.вентилятор | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000047 |
| 14 | Дизель-эл,станция ''Воля-200''ВС)С | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00-000504 |
| 15 | ТР-630 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000403 |
| 16 | Вытяж.вентилятор | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000402 |
| 17 | Контейнер для перев.гипохлор. -3 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00-000530 |
| 18 | Насос водяной | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000406 |
| 19 | Запорная арматура 600-1 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000590 |
| 20 | Силовой щит | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000405 |
| 21 | Электроталь грузопод. 2т. | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000385 |
| 21 | Автоклав. | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00000422 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Запорн.арматура 400 1 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000574 |
| 23 | Запорная арматура 300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000569 |
| 24 | Запорная арматура 1 -6 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000596 |
| 25 | Запорная арматура 1 -2 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000584 |
| 26 | Насос подачи коагулянтов | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000049 |
| 27 | Система д/смешивания | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000048 |
| 28 | Насос дозатора | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000400 |
| 29 | Запорная арматура 1 -8 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000598 |
| 30 | Запорная арматура 1 -3 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000585 |
| 31 | Насос с эл.дв. 6шт | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000393 |
| 32 | Запорная арматура 200 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000040 |
| 33 | Насос Д320*50 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 1991 | 00-000116 |
| 34 | Электроталь 0,5 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000399 |
| 35 | Олевеер | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00000411 |
| 36 | Холодильник Саратов | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 1993 | 00-000553 |
| 37 | Контейнер для перев.гипохлор. -2 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00-000532 |
| 38 | Шкаф распределител-1 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000404 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Запорная арматура 1 -5 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000595 |
| 40 | Запорная арматура 600-4 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000593 |
| 41 | Запорная арматура 1 -4 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000594 |
| 42 | Запорн.арматура400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000394 |
| 43 | Эл.таль Водоотв | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000409 |
| 44 | Насос вихр. | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000042 |
| 45 | Электроталь | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000547 |
| 46 | Холодильник Саратов | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 1993 | 00-000392 |
| 47 | Насос К65-50-160 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000137 |
| 48 | Запорная арматура 600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000056 |
| 49 | Насос двигателя | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000491 |
| 50 | Вакуумн.насос | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000390 |
| 51 | Запорная арматура 600-3 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-000592 |
| 52 | Шкаф распределитель | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000552 |
| 53 | Кран балка | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00000426 |
| 54 | Контейнер для перев.гипохлор. | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2003 | 00000416 |
| 55 | Вихр.смесители | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | 2001 | 00-000397 |
| 56 | Электродвигатель АИР 200 М4 37 кВт 1500 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Запорная арматура Д.400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001024 |
| 58 | Запорная арматур Д.400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001025 |
| 59 | Запорная арматур Д.400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001026 |
| 60 | Запорная арматур Д.400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001027 |
| 61 | Запорная арматура м. Д.400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001028 |
| 62 | Запорная арматура м. Д.400 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001029 |
| 63 | Запорная арматура Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001030 |
| 64 | Запорная арматура Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001031 |
| 65 | Запорная арматура Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001032 |
| 66 | Запорная арматура Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001033 |
| 67 | Запорная арматура м. Д.200 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001034 |
| 68 | Запорная арматура м. Д.200 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001035 |
| 69 | Запорная арматура м. Д.200 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001036 |
| 70 | Запорная арматура м. Д.200 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001037 |
| 71 | Запорная арматура м. Д.200 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001039 |
| 73 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001040 |
| 74 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001041 |
| 75 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001042 |
| 76 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001043 |
| 77 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001044 |
| 78 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001045 |
| 79 | Запорная арматура Д.125 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001046 |
| 80 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001047 |
| 81 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001048 |
| 82 | Запорная арматура м. Д.500 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001049 |
| 83 | Запорная арматура м. Д.500 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001050 |
| 84 | Запорная арматура м. Д.500 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001051 |
| 85 | Запорная арматура м. Д.500 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001052 |
| 86 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001054 |
| 88 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001055 |
| 89 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001056 |
| 90 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001057 |
| 91 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001058 |
| 92 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001059 |
| 93 | Запорная арматура Д.600 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001060 |
| 94 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001061 |
| 95 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001062 |
| 96 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001063 |
| 97 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001064 |
| 98 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001065 |
| 99 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001066 |
| 100 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001067 |
| 101 | Запорная арматура м. Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001068 |
| 102 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001069 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001070 |
| 104 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001071 |
| 105 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001072 |
| 106 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001073 |
| 107 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001074 |
| 108 | Запорная арматура Д.300 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001075 |
| 109 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001076 |
| 110 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001077 |
| 111 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001078 |
| 112 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001079 |
| 113 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001080 |
| 114 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001081 |
| 115 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001082 |
| 116 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001083 |
| 117 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001084 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 118 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001085 |
| 119 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001086 |
| 120 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001087 |
| 121 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001088 |
| 122 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001089 |
| 123 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001090 |
| 124 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001091 |
| 125 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001092 |
| 126 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001093 |
| 127 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001094 |
| 128 | Запорная арматура м. Д.250 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001095 |
| 129 | Контейнер | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001096 |
| 130 | Контейнер | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001097 |
| 131 | Кран балка | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001098 |
| 132 | Кран балка | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001099 |
| 133 | Кран балка | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 134 | Электроталь | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001101 |
| 135 | Электроталь | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001102 |
| 136 | Электроталь | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001103 |
| 137 | Электроталь | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001104 |
| 138 | Вихревой смеситель | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001105 |
| 139 | Насос вакуумный | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001106 |
| 140 | Вентилятор вытяжной | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001107 |
| 141 | Насос НДС 250-200510 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001108 |
| 142 | Насос НДС 250-200510 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001109 |
| 143 | Насос НДС 250-200510 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001110 |
| 144 | Насос НДС 250-200510 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001111 |
| 145 | Насос 25Е80 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001112 |
| 146 | Насос погружной Гном 10*10 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001113 |
| 147 | Насос погружной Гном 25*20 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001114 |
| 148 | КФК-3 (фотокалориметр) | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001115 |
| 149 | КФК-2 (фотокалориметр) | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | Термостат ТВЛ-К | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001117 |
| 151 | Муфельная печь К00028 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001118 |
| 152 | Шкаф сушильный 2В-151 | ВОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 20 | Нет данных | 00-001119 |

Имущественный комплекс расположенный по адресу:

Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино

Здания:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | Номер инвентарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание очистных сооружений, в границах Пушкинского МО 5000м | Саратовская область, Советский район, тер. р.п. Пушкино | 1939 | 00-000608 | Не поставлено на кадастровый учет |

Сооружения:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сооружение -резервуар , назначение: нежилое, объем 250 куб.м., инв.номер: 63:244:002:000059640:II, литер | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | 1996 | 00-000200 | 64:33:030102:179 371 |
| 2 | Сооружение -резервуар , назначение: нежилое, объем 500 куб.м., инв.номер: 63:244:002:000059640:III, литер | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | 1996 | 00-000202 | 64:33:030102:182 |
| 3 | Сооружение -резервуар , назначение: нежилое, объем 250 куб.м., инв.номер: 63:244:002:000059640:I, литер | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | 1996 | 00-000201 | 64:33:030102:180 |

Оборудование:

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Емкость 60м3 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000962 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Воднораспределительное устройство (ВРУ) | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000964 |
| 3 | Насосный агрегат КМ50-100 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000968 |
| 4 | Насос подпиточный АГУАР/АРМ-200 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000963 |
| 5 | Насос центробежный К40-30 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000969 |
| 6 | Насосный агрегат КМ50-100 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000967 |
| 7 | Насосный агрегат КМ50-80 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000965 |
| 8 | Насосный агрегат КМ50-80 | Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000966 |
| 9 | Счетчик электрический | водоснабжение, Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-000961 |
| 10 | Вытяжка | водоснабжение, Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-001008 |
| 11 | Емкость 250л | водоснабжение, Саратовская область, Советский район, на тер. р.п. Пушкино | Нет данных | 00-001007 |

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район, окрестности с. Орловское

Здания:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год выпуска | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нежилое здание (вагон - дом "север-12"),, инвентарный номер: 63:226:003:000033260:Б, лит.Б, назначение: нежилое, площадью 42,1 кв.м., этажность:1 | Саратовская область, Марксовский район, на левом берегу р.Волги у с.Орловское, 1052 км. Вверх от устья р.Волги. | 1990 | 00-000188 | 64:20:000000:3591 |
| 2 | Нежилое здание (проходная будка), инвентарный номер: 63:226:003:000033260:В, лит.В, назначение: нежилое, площадью 31,6 кв.м., этажность: 1 | Саратовская область, Марксовский район, на левом берегу р.Волги у с.Орловское, 1052 км. Вверх от устья р.Волги. | 1967 | 00-000187 | 64:20:000000:3621 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Нежилое здание насосной станции, инвентарный номер: 63:226:003:000033260:А, лит.А, назначение: нежилое, площадью 155,3 кв.м., этажность: 1 | Саратовская область, Марксовский район, на левом берегу р.Волги у с.Орловское, 1052 км. Вверх от устья р.Волги. | 1967 | 00-000535 | 64:20:000000:3714 |

Сооружения:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сооружение (камерапереключения), назначение: нежилое, объем 966 куб.м., инв.номер: 63:226:003:000033260:I, литер | на левом берегу реки Волги у с.Орловское Марксовского района Саратовская обл. 1052 км вверх от устья реки Волги | 1988 | 00-000180 | 64:20:000000:3588 |
| 2 | Сооружение (берегоукрепительные работы), назначение: нежилое, объем 836 куб.м., инв.номер: 63:226:003:000033260:IV, литер: | на левом берегу реки Волги у с.Орловское Марксовского района Саратовская обл. 1052 км вверх от устья реки Волги | 1988 | 00-000183 | 64:20:000000:3592 |
| 3 | Сооружение (водоприемный береговой колодец), назначение: нежилое, глубина 12м., инв.номер: 63:226:003:000033260:VIII, литер | на левом берегу реки Волги у с.Орловское Марксовского района Саратовская обл. 1052 км вверх от устья реки Волги | 1988 | 00-000163 | 64:20:000000:3593 |
| 4 | Сооружение (благоустройство территории ограждения), назначение: нежилое, протяженностью 410м., инв.номер: 63:226:003:000033260:I, литер | на левом берегу реки Волги у с.Орловское Марксовского района Саратовская обл. 1052 км вверх от устья реки Волги | 1988 | 00-000140 | 64:20:000000:3713 |
| 5 | Сооружение асфальтоподъездной дороги, назначение: нежилое, общая площадь 5474 кв.м., инв.номер: 63:226:003:000033260:VIII VIII, литер | Саратовская обл., Марксовский район, на левом берегу р.Волги у с.Орловское, 1052 км. Вверх от устья р.Волги | 1967 | 00-000174 | 64:20:000000:3594 |
| 6 | Сооружение (оголовок), назначение: нежилое, количество 1 шт., инв.номер: 63:226:003:000033260:II, литер | Саратовская обл., Марксовский район, на левом берегу р.Волги у с.Орловское, 1052км вверх от устья р.Волги | 1967 | 00-000160 | 64:20:000000:3620 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Сооружение (береговое укрепление), назначение: нежилое, объем 6168 куб.м., инв.номер: 63:226:003:000033260:III, литер | Саратовская обл., Марксовский район, на левом берегу р.Волги у с.Орловское, 1052 км. Вверх от устья р.Волги | 1988 | 00-000177 | 64:20:000000:3622 |
| 8 | Сооружение (напорный самотечный всасывающий водопровод), назначение: нежилое, протяженностью 28м., инв.номер: 63:226:003:000033260:V, литер | на левом берегу реки Волги у с.Орловское Марксовского района Саратовская обл. 1052 км вверх от устья реки Волги | 1988 | 00-000146 | 64:20:000000:3589 |

Оборудование:

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запорн.арматура 200 1 | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | Нет данных | 00-000396 |
| 2 | Электродвигатель асинхронный 380В, 2,2 кВт, 1 -ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2010 | 00-000011 |
| 3 | Таль электрическая (кран балка) | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 1966 | 00000399 |
| 4 | Запорн.арматура200 1 | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | Нет данных | 00-000572 |
| 5 | Двигатель асинхронный 400 кВт,6кВт, 1500 об/мин, 1-ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 1986 | 00-000304 |
| 6 | Запорн.арматура300 с электр. приводом | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | Нет данных | 00-000568 |
| 7 | Таль электрическая ТЭ- 050,18м*0,5т 300 м от с.Орловское 1 -ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2010 | 00-000511 |
| 8 | Насос ЦНС 300-300 без электродвигателя | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | Нет данных | 00-000658 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Насос ВК 380В, 4кВт, 2800 об/мин, 1 -ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2010 | 00-000301 |
| 10 | Насос вакуумный ВК20/30, 380В, 7,5кВт, 1500об/мин, с.Орловское, 1-ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 1988 | 00-000300 |
| 11 | Насос центробеж. гном 100/25, 380В, 13кВт, 3000 об/мин, с.Орловское, 1-ый водоподъем 2шт | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 1988 | 00-000303 |
| 12 | Насос ВВТ, 380В, 5кВт, 1500 об/мин, 1-ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2010 | 00-000302 |
| 13 | Таль электрическая ТЭ- 050,12м*0,5т 300м от с.Орловское | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 1967 | 00-000306 |
| 14 | Запорная арматура 300 | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | Нет данных | 00-000571 |
| 15 | Насос ЦНСН 300*360, с.Орловское, 1-ый водоподъем | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2000 | 00-000305 |
| 16 | Запорн.арматура300 с мех.приводом | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2003 | 00-000057 |
| 17 | Щиты управления 300м от с.Орловское 1-й водоподъем 2шт | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от | 2010 | 00-000492 |
| 18 | Запорная арматура 300 | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 2003 | 00-000570 |
| 19 | Насос центробеж. гном 100/25, 380В, 13кВт, 3000 об/мин, с.Орловское, 1-ый водоподъем 2шт | 1-ый водоподъем, Саратовская область, Советский район, 300м от с. Орловское | 1988 | 00-000529 |
| 20 | Насос Гном 100/25 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001120 |
| 21 | Таль электрическая 5т | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001121 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Щит управления 0,4 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001122 |
| 23 | Камера переключения на тер. водоподъема | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001123 |
| 24 | Вентилятор ВК-6 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001124 |
| 25 | Запорная арматура Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001125 |
| 26 | Запорная арматура Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001126 |
| 27 | Запорная арматура Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001127 |
| 28 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001128 |
| 29 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001129 |
| 30 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001130 |
| 31 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001131 |
| 32 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001132 |
| 33 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. | Нет данных | 00-001133 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001134 |
| 35 | Запорная арматура м Д 200 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001135 |
| 36 | Запорная арматура м Д 300 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001136 |
| 37 | Запорная арматура м Д 400 | 1-й водоподъем, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | Нет данных | 00-001137 |

Верно:

Секретарь

Муниципального Собрания	                                                                    Н.Н. Варавкин

Приложение №2 к решению

Муниципального Собрания

Советского муниципального района

от 27.01.2021 № 311

Перечень объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Саратовская область,

Советский район, р.п.Степное, в районе ул. Кутузова, 52.

Здания:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | № инвентарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нежилое здание иловой редукционной насосной станции, назначение: нежилое, площадь 78,5 кв.м., инв. № 63:244:003:000010360 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, в районе ул. Кутузова, 52 | 1987 | 00-000257 | 64:33:020107:23 |
| 2 | Нежилое здание высоконагруженных биофильтров, назначение: нежилое, площадь 958,3 кв.м., инв. № 63:244:003:000010360 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, в районе ул. Кутузова, 52 | 1987 | 00-000259 | 64:33:020107:34 |
| 3 | Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 247,7 кв.м., инв. № 53:244:003:000015260 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.52 | 1987 | 00-000263 | 64:33:020107:42 |
| 4 | Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 99,3 кв.м., инв. № 63:244:003:000015260 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.52 | 1987 | 00-000262 | 64:33:020107:19 |
| 5 | Нежилое здание центральной канализационной насосной станции, назначение: нежилое, площадь 124,7 кв.м., инв. № 63:244:003:000015260 | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.52 | 1987 | 00-000258 | 64:33:020107:22 |

Сооружения:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сооружение отстойника канализационного вторичного , назначение: нежилое, объем 193 куб.м. (подземных этажей -1), инв.номер: 63:244:003:000010360:XXI, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000243 | 64:33:020107:48 |
| 2 | Сооружение (отстойника канализационного вторичного), назначение: нежилое, объем 193 куб.м. (подземных этажей -1), инв.номер: 63:244:003:000010360:XV, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000244 | 64:33:020107:40 |
| 3 | Сооружения контакт.отстойника,п.Степн ое в р-не Кутузова52=193куб.м,р.2 697,св.64АВ272705 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000236 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 4 | Сооружения отстойника канализ.вторичного,р.2703, п.Степное в р-не Кутузова52 V=193куб.м,св. 64АВ272921 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000250 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 5 | Сооружения горизонт.песколовки с круг.движ.п.Степное в р-не Кутузова52 р.2714 св.64АВ235457 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000251 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 6 | Сооружение (отстойника канализационный 2-х ярусный) , назначение:нежилое, объем 736 куб.м., инв.номер: 63:244:003:000010360:XII, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000241 | 64:33:020107:58 |
| 7 | Сооружение отстойника канализационного вторичного , назначение: нежилое, объем 193 куб.м. (подземных этажей -1), инв.номер: 63:244:003:000010360 :XVII, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000247 | 64:33:020107:41 |
| 8 | Сооружение (ограждение), назначение: нежилое, протяженность 545 м, инв.номер: 63:244:003:000010360:I, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000227 | 64:33:020107:28 |
| 9 | Сооружение (напорная хлоропроводная труба), назначение: нежилое, протяженность 45 м., инв.номер: 63:244:003:000010360:I, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000225 | 64:33:020107:45 |
| 10 | Сооружения отстойника канализ.2-х ярусного в р-не Кутузова,52,р=736м, св.64АВ235460 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000239 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Сооружения отстойника канализ.вторичного,р.2732, п.Степное в р-не Кутузова52,V= 193 куб.м,св. 64АВ272954 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000246 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 12 | Сооружения отстойника канализ.вторичного,р.2711, п.Степное в р-не Кутузова52 V= 193 куб.м,св. 64АВ235459 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000248 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 13 | Сооружение (резервуар для рециркуляции воды) , назначение: нежилое, объем 40 куб.м., инв.номер: 63:244:003:000010360:VII, литер:VII | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000233 | 64:33:020107:51 |
| 14 | Сооружения отстойника канализ.2-х ярусного в р-не Кутузова,52,р.2699 V=736м, св.64АВ347702 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000238 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 15 | Сооружение подъезд.дороги к очист.сооруж.в р- неКутузова52,протяж.0,3км, р.2723,св.64АВ235451 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000255 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 16 | Сооружения горизонт.песколовки с круг.движ.п.Степное в р-не Кутузова52 1шт,р.2702 св.64АВ272922 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000252 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 17 | Сооружение (контактный отстойник) , назначение: нежилое, объем 193 куб.м., инв.номер: 63:244:003:000010360:XXIV , литер | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000234 | 64:33:020107:25 |
| 18 | Сооружения отстойника канализ.2-х ярусного в р-не Кутузова,52,р.2733 V=736м, св.64АВ235456 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000237 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 19 | Сооружение (контактный отстойник) , назначение: нежилое, объем 193 куб.м., инв.номер: 63:244:003:000010360:XXIII , литер | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000235 | 64:33:020107:57 |
| 20 | Сооружение благоустр. и вертик.планиров.,р.2727,п.С тепное,ул.Кутузова52,пл.0,2 кв.м,св.64АВ272851 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000256 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 21 | Сооружения отстойника канализ.2-х ярусного в р-не Кутузова,52,р.2731,V=736м, св.64АВ235464 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000240 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Сооружения отстойника канализ.вторичного,р.2717, п.Степное в р-не Кутузова52,V= 193 куб.м,св. 64АВ235199 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000245 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 23 | Сооружения отстойника канализ.2-х ярусного в р-не Кутузова,52,р.2722,V=736м, св.64АВ347703 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000242 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 24 | Сооружение-резервуар для приема ила,п.Степное в рне Кутузова52,S=800кв.м.р.271 5,св.64АВ235458 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000254 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 25 | Сооружения отстойника канализ.вторичного,р.2708, п.Степное в р-не Кутузова52 V= 193 куб.м,св. 64АВ272918 | Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000249 | Не поставлено на кадастровый учет |
| 26 | Сооружение канализационной сети от КНС № 3 до Цетральной КНС (192 м) | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное в районе ул. Димитрова д. 39 | 1990 | 00-001014 | не поставлен на кадастровый учет |
| 27 | Сооружение (канализационная сеть), назначение: нежилое, протяженность 171 м, инв. №63:244:003:000011220:I, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Калинина, от ул. Димитрова до ул. Девонской | 1973 | 00-000230 | 64:33:020419:34 |
| 60 | Сооружение (сети канализации), назначение: нежилое, протяженность 49,2м, инв. № 63:244:003:000011100:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино, в границах Пушкинского МО, 5000м северо-западнее р.п. Пушкино | 1982 | 00-000197 | 64:33:000000:1621 |
| 61 | Сооружение (канализация наружная), назначение: нежилое, протяженность - 20 м, инв. № 63:244:003:000001120:I, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, пр. Строителей, д. 3 | 1991 | 00-000228 | 64:33:020730:42 |
| 62 | Сооружение (труба для сбора сточных вод), назначение: нежилое, протяженность 1300 м, инв.номер: 63:244:003:000010360:V, литер | Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, в районе ул.Кутузова, 52 | 1986 | 00-000224 | 64:33:020107:52 |
| 63 | Сооружение (канализационная сеть), назначение: нежилое, протяженность 409,5 м, инв. №63:244:003:000011210:I, лит. I | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, от ул. Октябрьская 25, до ул. Девонская | 1988 | 00-000226 | 64:33:020417:25 |
| 64 | Сооружение (внутриплощадные сети канализации), назначение: нежилое, протяженность - 46 м, инв. № 63:244:003:000010360:III, лит. | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, в районе ул. Кутузова, 52 | 1986 | 00-000231 | 64:33:020107:29 |
| 65 | Сооружение (технологический трубопровод), назначение: нежилое, протяженность - 489м, инв. № 63:244:003:000010360:II, лит. II | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, в районе ул. Кутузова, 52 | 1986 | 00-000229 | 64:33:020107:59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | Сооружение (внутриплощадный самотечный канал), назначение: нежилое, протяженность - 274м, инв. № 63:244:003:00001036:IV, лит. IV | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, 52 | 1986 | 00-000232 | 64:33:020107:46 |

Оборудование:

| № п/п | Наименование | Адрес | Г од ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Насос фекальный СМ 150-125-315 за территори. п.Степное, ул.Кутузова, д.52. Водоотведение | КОС, Саратовская область, Советский район, за территорией р.п. Степное, ул. Кутузова, д.52 | 2005 | 00-000311 |
| 2 | Насос фекальный СМ 100-65-200/2 37кВт, за тер-ей п.Степное, ул.Кутузова, д.52. Водоотведение | КОС, Саратовская область, Советский район, за территорией р.п. Степное, ул. Кутузова, д.52 | 2010 | 00-000310 |
| 3 | Насос фекальный СД-5, за тер-ей п.Степное, ул.Кутузова, д.52. Водоотведение | КОС, Саратовская область, Советский район, за территорией р.п. Степное, ул. Кутузова, д.52 | 2010 | 00-000309 |
| 4 | Сейф | КОС, Саратовская область, Советский район, за территорией р.п. Степное, ул. Кутузова, д.52 | Нет данных | 00-000408 |
| 5 | Крановая балка для подъема | КОС, Саратовская область, Советский район, за территорией р.п. Степное, ул. Кутузова, д.52 | 2010 | 00000531 |
| 6 | Насос ФГ 216/24 45кВт, за тер-ей п.Степное, ул.Кутузова, д.52. | КОС, Саратовская область, Советский район, за территорией р.п. Степное | 1986 | 00-000308 |
| 7 | насос ЦНК 25-20 без ножа | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000977 |
| 8 | Вводнораспределительное устройство 0,4 кВ | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000990 |
| 9 | задвижка D 250 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000998 |
| 10 | КФК - калориметр | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000985 |
| 11 | электроталь | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000971 |
| 12 | таль ручная | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | насос СМ 150-125-315-4 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000972 |
| 14 | Снол (шкаф сушильный) | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000984 |
| 15 | шкаф вытяжной | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000979 |
| 16 | задвижка D 150 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000996 |
| 17 | Вводнораспределительное устройство 0,4 кВ | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000970 |
| 18 | Вводнораспределительное устройство 0,4 кВ | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000992 |
| 19 | Электроталь | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000976 |
| 20 | задвижка D 150 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000999 |
| 21 | Ёмкость для хранения гипохлорида | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | 1984 | 00-000991 |
| 22 | Мотор для вредных газовых дымов | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000974 |
| 23 | Вводнораспределительное устройство 0,4 кВ | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000994 |
| 24 | система вентиляции | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000988 |
| 25 | весы BM 512 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000987 |
| 26 | Верстак с тисками | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000989 |
| 27 | задвижка D 100 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-001000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | вагончик | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | 1984 | 00-000993 |
| 29 | Вводнораспределительное устройствво 0,4 кВ | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-000975 |
| 30 | Аквоциркулятор | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 52 | Нет данных | 00-001002 |

Здание:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройк и | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нежилое здание канализационной насосной станции №2, назначение: нежилое, площадь 55,5 кв.м., инв. № 63:244:003:000011240:А | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, в районе ул. Заволжская, 50-52 | 1963 | 00-000261 | 64:33:000000:2086 |

Здание:

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год постройки | Номер инвен тарный | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание - канализационная насосная станция №1, назначение: нежилое, площадь 34,8 кв.м., инв. № 63:244:003:000011230:А | Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, в 100 м от ж/д №1 по ул. Пролетарская | 1963 | 00-000260 | 64:33:020743:35 |

Оборудование:

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вводнораспределительное устройство (ВРУ) 0,4 кВ | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул.Димитрова | Нет данных | 00-001009 |
| 2 | Таль ручная | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул.Димитрова | Нет данных | 00-001010 |
| 3 | Насос ЦНК 25-20 | КОС, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул.Димитрова | Нет данных | 00-001011 |

Верно:

Секретарь

Муниципального Собрания	                                                                    Н.Н. Варавкин